1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Дата заказа:

Клиент (наименование предприятия, контактное лицо, адрес, телефон, e-mail):

Страна направления заказа:

Количество оборудования одинаковой типологии:

2.МЕСТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ:

( Обогрев индустриальных комплексов

( Обогрев торговых пространств, выставочный комплекс

( Обогрев жилых помещений

( Использование всего внешнего воздуха для обновления воздуха

( Производственный процесс (точно определить тип процесса):

3.КОНФИГУРАЦИЯ:

( Вертикальное

( Горизонтальная

( Генератор включающий секцию для нагрева и группу вентилятора

( Только секция нагрева (система вентиляции, уже включенная в оборудование)

| 4.УСТАНОВКА: |
| --- |
| ( Внутри помещения, которое обогревается |  |
| ( Внутри помещения различного от того, что обогревается |  |
| ( Внутри специального помещения (теплоэлектроцентраль, ТЭЦ) |  |
| ( Внешне, в защищенном месте от непогоды | ( Минимальная внешняя температура (°C): |
| ( Внешне, в не защищенном месте от непогоды | ( Минимальная внешняя температура (°C): |
| Вывод воздуха: | ( Прямой ( Канальный |
| Вход воздуха: | ( Прямой ( Канальный |

| 5.ТОПЛИВО |
| --- |
| ( Метан | ( Давление подачи (mbar): |
| ( Сжиженный газ | ( Давление подачи (mbar): |
| ( Газойль |
| ( Другое (определить) |

| 6.ГОРЕЛКА |
| --- |
| ( Поставка от АО Tecnoclima |
| ( Поставка не от АО Tecnoclima | ( Наименование фирмы и модели: |
| ( Одноступенчатая on/off |
| ( Двухступенчатая |
| ( Модулярная |

| 7. ДАННЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ И ПО АЭРАЦИИ (ВЕНТИЛЯЦИИ) |
| --- |
| ( Полезная необходимая мощность (kW): |
| ( Общий расход воздуха при всасывании в генератор (m3/h): |
| или альтернативный вариант: |
| ( Расход воздуха при выпуске из генератора (m3/h): |
| ( Поддерживать температуру в обогреваемом помещении (°C): |
| ( Возможный расход воздуха обновления (m3/h): |
| ( Минимальная температура воздуха обновления (°C): |
| Необходимый контроль температуры при выпуске? | ( ( Да(°C): | ( Нет |
| ( Статическое полезное давление генератора (Паскаль): | (за вычетом возможных фильтров) |
| ( притом что необходимое давление для преодоления потерь напора при выпуске, равняется (Паскаль (Ра)) : |
| ( притом что необходимое давление для преодоления потерь напора при всасывании, равняется (Паскаль (Ра)): |

| 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕКЦИЯМ НАГРЕВА (СН) |
| --- |
| ( Вентилятор установлен перед СН | ( Давление статическое при входе СН (Pa): |
| ( Вентилятор установлен после СН | ( Давление статическое при выпуске СН (Pa): |

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ)

Смотреть прикрепленную схему и заполнить (даже частично) запрашиваемые данные

| 10.ДРУГОЕ |
| --- |
| Аксессуары (определить) | ( Фильтр |
|  | ( Термостат |
|  | ( |
|  | ( |
| Возможные особенные требования | ( Трубчатый теплообменник из нержавеющей стали AISI 304 |
|  | ( |
|  | ( |
| Возможные ограничения | ( ( Звуковое (акустическое) давление в dB(A): |
|  | ( |

# Text boxes

…………m3/h

## ВСАСЫВАНИЕ

(СМЕСЬ)

P…………… kW

СЕКЦИЯ

НАГРЕВА

…………m3/h

…………°C

НОВЫЙ ВОЗДУХ

ВХОД ВОЗДУХА

…………m3/h

…………°C

……………°C

ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ ИЛИ ПРОЦЕССА

ПОТОК

…………m3/h

…………°C

ДАННЫЕ серии TC standard